Приблизительная смета на материалы и работы по ремонту

холла 1го этажа 5го подъезда

| Работа по ремонту холла |  |  | 425 000 руб. |
| --- | --- | --- | --- |
| Черновые Материалы |  |  | 125 000 руб. |
| Плитка (с учетом крыльца перед подъездом) |  |  | 176 000 руб. |
| Видеонаблюдение+работа |  |  | 135 000 руб. |
| ремонт стеклянных дверей, разбор, новая дверь |  |  | 100 000 руб. |
| двери металл 4 шт с установкой |  |  | 100 000 руб. |
| потолок Албес тигуляр Металл |  |  | 30 000 руб. |
| почтовые ящики (1 комплект на 6 шт.) | 26 | 1633 | 42 458 руб. |
| номерки на ящики | 154 | 40 | 6 160 руб. |
| светильники на потолок | 16 | 1000 | 16 000 руб. |
| пожарные ящики |  |  | 2 000 руб. |
| Зеркала |  |  | 10 000 руб. |
| Светильники к зеркалам |  |  | 10 000 руб. |
| Часы настенные |  |  | 10 000 руб. |
|  | Итого |  | 1 187 618 руб. |
|  | C Запасом | 10% | 1 306 380 руб. |
|  | Согласные | 104 | 12 561руб. |

МАТЕРИАЛЫ для 7 камер (3 лифта)

---------------------------------------------------

Cервер видеонаблюдения на базе PS DOZOR 8 видео камер --- 1шт --- 30000 руб (комплект с монитором) Видео камера (RVI-165) --- 1шт --- 5500 руб. х7 --- 38500 руб Блок бесперебойного питания (Резерв 12/5) --- 1шт --- 2500 руб.

Аккумулятор 17а/ч --- 1шт --- 1200 руб

Кабель КВК --- 200м --- 6000 руб

Кабель с разъёмом BNC --- 7шт --- 700руб Монтажный комплект 3000 руб

Оборудование: 81900руб.

РАБОТА

------------

Установка камер --- 21000руб

Установка БПП --- 2500руб

Штрабление за 1м.п. 500руб (всего 45 м.п.) 22500руб прокладка кабеля в штробе (с креплением) 50 руб (за 1м.п.) Настройка сервера для работы через интернет 5000 руб. х1

РАБОТА: 53500

ВСЕГО: 135400